南通市第三人民医院规培结业/执医理论模拟考试大数据评估服务项目

竞争性谈判文件

（资格后审）

采购单位：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二三年六月

目  录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

南通市第三人民医院规培结业/执医理论模拟考试大数据评估服务项目采购项目的潜在供应商应在“南通市第三人民医院官网”获取采购文件，并于2023年06月13日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市第三人民医院规培结业/执医理论模拟考试大数据评估服务项目

采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：10万元

最高限价：350元/人/轮次，投标报价超过最高限价为无效投标。

采购需求：南通市第三人民医院规培结业/执医理论模拟考试大数据评估服务项目，具体需求详见采购文件第三章项目需求，请仔细研究。

服务期：本项目服务期一年。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供相关服务。

（2）供应商法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

4、未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内。

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件及投标报名

1、获取时间：自本公告通知发布之日起至2023年06月13日14时30分。

2、获取方式：在“南通市第三人民医院官网”自行下载采购文件。

3、售价：300元/份，开标前递交给招标代理机构，售后无论是否成交均不予退回。

4、报名方式：请有意参与本项目投标的供应商于2023年06月12日18时00分前至代理机构处报名，未报名单位不得参加本项目的投标。

四、响应文件提交

1、响应文件提交截止时间：2023年06月13日14时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件提交地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室；如有变动另行通知，请各供应商提前做好准备。

五、开启

1、时间：2023年06月13日14时30分（北京时间）。

2、地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目不收取响应保证金，采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市第三人民医院

地    址：江苏省南通市青年中路60号

联 系 人：钱老师

联系方式：13626278398

2.采购代理机构信息

名    称：宏信天德工程顾问有限公司

地　　址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼

联系方式：董安国   18912299056　　邮箱： 812298892@qq.com

# 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性谈判文件仅适用于采购人组织的竞争性谈判采购活动。

2、竞争性谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性谈判文件的解释权属于宏信天德工程顾问有限公司。

4、供应商下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在谈判文件发布后的3日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本谈判文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在谈判结束后针对谈判文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的谈判。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的谈判文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市第三人民医院官网发布的信息为准。

3、采购单位、代理机构对谈判文件的澄清、修改将构成谈判文件的一部分，对响应谈判的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位、代理机构将在提交响应文件接收截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收谈判文件的谈判供应商，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对谈判文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的编制及装订

供应商按谈判文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按谈判文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注谈判项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并加盖单位公章。

【特别提醒】响应文件中的①的“正本”或“副本”中，不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、谈判报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、谈判报价均以人民币为报价的币种。

3、谈判报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、供应商应按本竞争性谈判文件内项目需求的全部采购内容计算单价和总价。

5、本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。投标供应商报价（以人民币计价）应包含专用设备工具费、税费、加工费、运维服务费、材料费、运输费、人工费、差旅费、交通费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应竞争性谈判文件采购要求的所有费用。

6、供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性谈判文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性谈判的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、最终报价将作为谈判小组评定成交谈判供应商的依据。最低的谈判报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 七、联合体参与谈判

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性谈判。

- 八、响应文件及谈判费用

1、谈判文件每套售价300元，在递交谈判响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、谈判程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

3、招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。（中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标服务费的收费标准按国家计委颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：中标服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的中标金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。

4、无论谈判过程和结果如何，参加项目谈判的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。

- 九、投标项目涉及到的现场勘察

- 1、根据自身需要，谈判供应商可在响应文件递交之日前与采购单位联系，领取相关采购项目资料，并可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。

- 2、采购单位向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使谈判供应商可利用的资料。采购人对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 3、经采购人允许，谈判供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但谈判供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。

- 4、谈判供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。谈判供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

十、谈判响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判投标，将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改谈判响应文件，按本谈判文件规定的谈判保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的报价人的谈判投标将被拒绝。

- 十一、未尽事宜

无。

# 第三章  项目需求

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 项目概况

为提升住培学员规培结业/执业医师理论考试通过率，南通市第三人民医院拟采购规培结业/执医理论模拟考试大数据评估服务，服务期一年。

二、项目内容及技术要求

1、大数据评估体系：

1.1基于线上和线下测试的大数据，对参训人员的临床知识结构水平和学习行为模式提供数字模块化统计和精准分析；

1.2统计分析以自下而上的全样统计而非抽样拟合的方式进行，最小统计单位包括但不限于：人/人次、秒、病种（ICD-11标准）、其他专业知识点（包括但不限于规培细则、三基等）；

1.3专业标准：包括但不限于WHODD、HL7、DICOM、CDISC、GB/T18391.3-2001、GB/T3745-92、GB-T3358、ISO/IEC11197、《国家卫生信息数据字典》、SNOMED、LOINC、《医疗器械分类目录》等；

1.4统计学标准：支持但不限于正态性检验、非参数Wilcoxon秩和检验、卡方检验、非参数Wilcoxon秩和检验、Bonferroni法、Kruskal-Wallis秩和检验、DSCF法、χ2检验 Kruskal-Wallis秩和检验等；

★1.5统计分析维度：核心知识能力（具体到病种和知识点）；

★1.6统计结果支持可视化表现形式，包括但不限于图形、表格、文字总结等；

★1.7所有可视化图表需要支持矢量缩放以便后续进行深入的课题研究使用。

2、实训/考核实施（线下部分）

采购方需组织现场考核，投标方可利用学员自有设备搭建考场，相关要求如下：

2.1每人单独账号（用户名和密码）登录手持终端设备，支持分辨率≥1024×600，支持显示高清医用影像图片和视频；

★2.2功能特征：①可于30分钟内完成临时考场搭建，采购方只需提供电源和室内场地；②支持随到随考和便捷补考；③支持同时不同分组和不同考题；④技术手段确保考场纪律（包括但不限于随机显示、设置答题时间、顺序答题不得回滚等）；⑤支持但不限于单选、多选、判断和配对题型；⑥单间考场支持每场参考人数≥60人；⑦服务器开放学习内容（包括但不限于答案解释微课件、PPT课件、音频课件、视频课件等），即可实现集中实训功能；

2.3服务器配置：

2.3.1硬件：单台考站服务器不低于4核心intel的 I7 CPU、不低于16GB内存、不低于200GB的 SSD 硬盘、千兆网卡、支持最少2.4Ghz的无线接入；

2.3.2软件：linux操作系统、MYSQL数据库；

2.3.3整体为B/S架构，前端可同时支持基于来源于浏览器的html5的自适应的响应式界面访问以及APP模式访问；

2.3.4需要支持快速部署以应对教室多功能变化的需求，现场软硬件搭建需要小于30分钟；

2.3.5不是孤立的系统，实训/考核结果需能方便导入主流的开源免费数据仓库，以便进行论文课题研究；

3、实训/考核实施：

3.1每人单独账号（用户名和密码）登录，并支持同一用户线上、线下模式全程使用同一账号密码登录；

3.2支持用户自有PC、手机、Pad设备，兼容Windows、iOS/Andriod当前硬件及当前系统版本；

3.3客户端能够支持但不限于播放文字、图片、PPT课件、音频、视频等在线内容；

3.4客户端支持用户模拟考题训练、具备学习、自测功能，用户可任意切换学习功能和自测功能；

3.5线上模式可扩展支持自主报名；

3.6支持在线客户服务功能（包括但不限于微信公号等）；

3.7在集中固定场所能实现集中培训和考核功能，届时客户端能够支持严格区分线上学习模式（下称线上模式）和线下考试模式（下称线下模式）。

4、题库：

4.1所有实训/考核均采用自主知识产权或经授权知识产权，支持但不仅限于文字、图片、表格、视频、音频等表现形式；

★4.2每题附有专业答案解释，作为供培训的微课件，支持但不仅限于文字、图片、表格、视频、音频等表现形式。

5、服务要求：

★5.1投标方按国家规培结业/执业医师资格理论考纲要求分别建立专业题库，且根据每年统考内容及时更新，并从中选取试题组卷，对所有学员进行至少3轮执医模考、2轮规培结业模考，并对测试进行大数据评估；

5.2每轮测试结束后一周内提供整体评估报告；

5.3每轮测试结束后完成一周内，提供参训学员在线试题/错题回顾复习（含答案解析）；

5.4根据每轮测试考核评估结果，对执医组重点学员（含社会化学员）有针对性的提升方案；

★5.5基于测试的薄弱知识点汇总，细分至具体病种/知识点；

★5.6任意统计分租依据要求下的数据整理和标识，细分至参训者个人能力评估数据；

★5.7可提供授课使用的错题集（含答案解析），按专科系统分类；

★5.8所有用户数据可以备作用户课题项目使用；

★5.9支持微信接入；

★5.10用户培训服务和数据解读。

备注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响本项目的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与采购文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，投标方应承担被判定为偏离度过大，已影响本项目功能特点和整体结构，报价无效的风险，责任自担；

2、如果投标方在响应文件中未对采购文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标方同意采购文件的要求；

3、投标方必须对其真实性负责。

三、售后服务

1、投标人应当具有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够按照投标技术方案提供技术支持服务；

2、在本项目使用过程中遇到问题时，都能够得到投标人相应的技术支持与帮助。

四、付款方式：

1、本项目以**元/人/轮次报价，最终结算额按具体人数据实结算；

2、每轮考试服务期满经验收合格后次月内一次性付清全款。

以上付款均不计利息，中标人应出具由税务部门认可的正式发票。

第四章  评审方法和程序

一、代理机构组织谈判

1、本次竞争性谈判依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法规成立谈判小组。谈判小组由采购人代表或评审专家共3人或以上单数组成。

2、竞争性谈判小组的职责：

审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查。

5、谈判供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加谈判评审会。

二、评审原则

1、评审基本原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审。

2、谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判响应文件进行评审和比较。

3、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

4、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

5、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

7、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

9、谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，提交最后报价的供应商可以是2家。

11、最终（二次）报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12、已提交响应文件的谈判供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

13、在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次谈判报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的谈判活动，一经发现，将视同串标处理。

16.在评审过程中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他谈判供应商的报价，使得其报价可能低于该谈判供应商的个别成本的，谈判小组有权要求其作出书面说明并提供相关证明材料，该谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的谈判报价以无效报价处理。

三、评定方法

谈判小组在提交最终报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。若有相同最低报价时，由谈判小组根据谈判供应商的技术、商务综合实力，决定排序先后。

四、评审步骤

1、评审步骤规定：

第一阶段：谈判小组对每个谈判供应商的谈判资格进行审查。主要检查谈判响应文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足谈判文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按谈判文件的要求作出了相应的承诺等。

第二阶段：谈判小组集中与单一谈判供应商分别进行集中或单独谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。报价文件中的报价作为第一轮谈判报价。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有谈判供应商。

第三阶段：谈判结束后，谈判小组要求所有作出实质性响应的有效报价人在规定的时间内提出最终（二次）报价，包括但不限于如最终澄清方案、有关承诺等。

第四阶段：谈判小组对参与谈判的谈判供应商的最终（二次）报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，在商务部分都能满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各报价人的报价从低到高排序。报价相同时，由谈判小组根据谈判供应商的技术、商务综合实力，决定排序先后，并根据评定方法推荐成交供应商。具体价格评审涉及如下：

（1）本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足谈判文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条第五款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

（2）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应竞争性谈判文件要求的，按无效谈判处理。

（3）谈判小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，谈判小组应当将其作为该标段的无效谈判处理。

2、在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终（二次）报价文件，由谈判供应商法人代表或授权代表签署后生效，谈判供应商受其约束。

五、出现下列情形之一的，作无效谈判处理

1、谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、谈判响应文件技术部分出现谈判价格的内容；

4、不具备谈判文件规定的资格要求的；

5、谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、谈判响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价竞标的；

9、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、评审小组可以认定为其他构成未实质性响应谈判文件要求的。

六、有下列情形之一的，视为谈判供应商串通竞标，其谈判无效

1、不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判竞标事宜；

3、不同谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同谈判供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5、不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装；

七、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外）。

八、成交通知

1、谈判结束后，招标采购单位将成交结果在南通市第三人民医院官网上公告1个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内须按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式肆份，采购单位叁份、供应商壹份。所签合同不得对谈判文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见谈判文件第三章。

八、以上项目款的支付不计息。

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次谈判活动的当事人。

2、下载谈判文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行谈判登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第七章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务报价响应文件两部分组成。本次竞争性谈判采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按谈判文件要求装订密封后一起递交。

- 一、资格审查文件（单独密封）：

1、投标供应商具有有效的营业执照复印件。

2、法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

3、投标供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）。

4、投标供应商须提供诚信承诺函（须加盖公章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

二、商务技术响应文件（单独密封）

1、竞争性谈判响应函（格式参见附件）；

2、谈判响应报价表（格式参见附件）；

3、谈判响应报价明细表（格式自拟）；

4、商务部分正负偏离表；

5、技术部分正负偏离表；

6、供应商一般情况表；

7、供应商认为需要提交的其他资料；

附件:

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性谈判项目名称)项目的谈判活动，全权代表我公司处理该谈判活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加谈判活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性谈判项目名称)项目的谈判活动，全权处理一切与该项目谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加谈判活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）竞争性谈判活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺函

南通市第三人民医院：

我单位参与贵单位组织的       （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

5.我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

7.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年月日

5、竞争性谈判响应函

南通市第三人民医院：

- 依据贵单位委托代理机构组织的               （谈判项目名称）项目竞争性谈判的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的谈判工作，全权处理本次竞争性谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1、同意并接受竞争性谈判文件的各项要求，遵守竞争性谈判文件中的各项规定，按竞争性谈判文件的要求提供报价。

- 2、我公司已经详细阅读了竞争性谈判文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性谈判文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4、我公司承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5、我公司尊重谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将谈判保证金作为违约金全额不予退还的处理。

- 7、一旦成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件中规定的时间期限内完成合同项目。

- 竞争性谈判响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 年      月     日

## 6、谈判响应报价表

项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 谈判投标报价（元/人/轮次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： | 完全响应谈判文件要求 |
| 2 | 第二次报价 （开标现场填写） | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 3 | 其他优惠服务 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- （1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- （2）谈判报价的报价中应包含：完成本项目所需的所有专用设备工具费、税费、加工费、运维服务费、材料费、运输费、人工费、差旅费、交通费、技术服务费与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应竞争性谈判文件采购要求的所有费用。

- （3）第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写谈判报价总价（首次报价）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，谈判响应报价明细表按同比例下浮。

## 7、谈判响应报价明细表

（格式自拟）

8、技术部分正负偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 谈判文件响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、商务部分正负偏离表

| 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中商务部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

10、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日