南通市第三人民医院

不锈钢转运车采购项目

询价文件

（资格后审）

招标人：南通市第三人民医院

二○二四年六月

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一章 询价公告

项目概况 南通市第三人民医院不锈钢转运车采购项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取采购文件，并于2024年6月20日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称 ：南通市第三人民医院不锈钢转运车采购项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：人民币约8万元

5、最高限价：人民币 8 万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

6、采购需求：南通市第三人民医院不锈钢转运车采购项目，具体内容详见第三章项目需求。

7、合同履行期限：自合同签定之日起30天内送货并通过验收合格。

8、本项目不接受联合体

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照（副本），有能力按本询价文件规定的要求提供专业服务。

（2）投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件及投标报名

1、询价文件获取时间为：自本询价公告发布之日起至2024年6月19日17时00分。

2、询价文件获取方式：供应商在“南通市第三人民医院官网”自行下载。

3、响应报名：凡有意参加本项目招标活动的供应商，请于2024年6月19日17时00分前将报名表（格式见附件）盖章的扫描件发送至邮箱2462748269@qq.com。未按规定时间要求报名的供应商不得参与本项目招标活动。

四、询价响应文件提交：

1、询价响应文件接收截止及开标时间：2024年6月20日09时30分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

2、递交询价响应文件及开标地点：南通市第三人民医院五号楼五楼会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取询价保证金，采购文件中涉及询价保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市第三人民医院

地    址：江苏省南通市青年中路60号

联 系 人：苏先生

联系方式：0513-85116168

# 第二章 供应商须知

一、说明

1、本询价文件仅适用于采购人组织的招标采购活动。

2、招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、询价文件的解释权属于采购人。

4、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的招标。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的询价文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市第三人民医院官网发布的信息为准。

3、采购人对询价文件的澄清、修改将构成询价文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取询价文件的供应商；不足5日的，采购人顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编制及装订

供应商按询价文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按询价文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注招标项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

六、投标报价

1、报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个项目只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

2、招标报价均以人民币为报价的币种。

3、招标报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目报价为固定报价，供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

5、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

6、招标的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、最终报价将作为询价小组评定成交供应商的依据。

七、联合体参与招标

不接受任何形式的联合体参与本项目的招标。

八、变更为其他方式采购的情形处理

在本次采购任务未取消的情形下，按照采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有两家时，则继续按照本采购文件评审确定成交供应商；当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”采购方式确定成交供应商；或者采购人重新组织采购。

注：在招标或谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。

九、未尽事宜

无

- 第三章 项目需求

一、项目情况

1、南通市第三人民医院不锈钢转运车采购项目。

2、采购数量：24台。

二、技术参数

1、尺寸：1100×700×800（mm）；

2、规格：主体304不锈钢结构，单层，框体式，右侧把手（配两只固定式塑料保护套），所有护栏立柱配防尘装饰圈（主管及四面圆管采用ABS防尘装饰圈，无任何任何毛刺焊点外露，符合感控要求）配四只承重脚轮，把手侧两只万向带刹车，其余两只定向无刹车；

*3、材质：国标304不锈钢，符合GB/T 3280-2015中06Gr19Ni10(304)的技术要求，Gr(%)含量：17.50～19.50，Ni(%)的含量：8.00～10.50，抗拉强度Rm（MPa）≥515，提供304不锈钢材质检测报告；

4、主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm；

*5、所有连接处均采用无缝焊接技术（车框、管料、把手、底板），底部配有角钢加强沉重性能。保证焊接部位的美观性。

*6、噪音：整车通过环境噪声检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求；提供环境噪声检测报告。

7、柔性防撞角：四脚安装防撞塑角，撞到墙面时有泄力功能，保护医护人员在推动车辆时身体不受伤害，并有效保护医院墙面及门套。

*8、提供制造商医疗器械质量管理体系认证证书,质量管理体系需符合GT/T 42061-2022 idt ISO 13485:2016

*9、提供制造商五星级售后服务认证证书，符合GB/T27922-2011 &GH-ECPSC-R-01

10、质保期：原厂质保三年。

三、样品图例

四、验收及付款

合同签订后货物运送到采购单位指定地点并经验收合格后支付至合同价款的80%；剩余合同价的20%，在质保期满后一次性付清（无息）。

第四章 开标和评标

一、采购人组织开标。

采购人在监督部门的监督下开标。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否有计算错误；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，可以通过书面材料拍照原图上传，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足2家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标文件接收截止时间出现：实质响应的投标人不足3家的情形时，除采购任务取消外，采购人在开标现场视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用价格单因素法。分资格审查、价格标二部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性审查，对合格的投标人再开启价格标。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二）价格标的评审

2、经济标评标（满分100分）

2.1由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件的经济标文件进行评选。

2.2询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的从供应商资格到完整计划标的物采购的货物（产品）是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

2.4本次项目最高总价限价： 8万元，超出总价限价的作无效询价响应处理。

2.5报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价响应处理。

2.6本项目采用 最低评标价法 。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.7询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效询价响应处理。

2.8询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

2.9询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.10对落标的报价人不做落标原因的解释。

2.11当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评标结果。

八、成交通知

1.询价采购评选活动结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2.成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同签订与验收付款

一、中标供应商在接到《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时可邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的按照合同付款。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 第六章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第六条要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变，采购人应当将有关情况书面报告医院纪检等监督部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人进行相应的处罚。

- 第七章  投标文件组成

投标文件由1、资格审查证明材料；2、报价表；

- 资格审查证明材料（单独密封，一正二副）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明及授权委托书（如有） | 法定代表人参加招标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件。被委托授权人参加招标的，还须提授权委托书及被委托授权人身份证复印件。 |
| 2 | 企业营业执照 | 提供有效的营业执照复印件并加盖公章。 |
| 3 | 304不锈钢材质检测报告 | 提供304不锈钢材质检测报告。 |
| 4 | 环境噪声检测报告 | 提供环境噪声检测报告。 |
| 5 | 制造商医疗器械质量管理体系认证证书 | 提供制造商医疗器械质量管理体系认证证书,质量管理体系需符合GT/T 42061-2022 idt ISO 13485:2016。 |
| 6 | 制造商售后服务认证证书 | 提供制造商五星级售后服务认证证书，符合GB/T27922-2011 &GH-ECPSC-R-01。 |
| 7 | 询价承诺书 | 提供并加盖公章。 |

注：以上资料投标人必须全部提供，并真实有效，缺少其中任何一项将作为资格审查不通过，不得进入价格标的评审。

二、报价表（单独密封，一正二副）

格式详见附件《投标文件格式》中

附件：《报名表》、《投标文件格式》

附件：

报　名　表

南通市第三人民医院：

根据贵院网站的采购公告，我公司自愿准备参与               项目招标，具体信息如下：

公司名称：

联系人：

手机号码：

公司名称（盖章）：

报名日期：

# 附件：

# 投标文件格式

（封面）

投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

联系人：

联系电话：

日   期：        年     月     日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

联系电话：

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

- 授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：               年龄：

身份证号码：                                  职务：

联系电话：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：   年   月   日

询价承诺书

我单位在参加贵单位组织的     项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件所要求的技术参数、材料等内容组织供货；

若我方违反上述承诺，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

响应供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

报价表

项目名称：南通市第三人民医院不锈钢转运车采购项目

| 序号 | 项目内容 | 响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第三人民医院不锈钢转运车采购项目 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

投标响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。